首都体育学院核心机房空调和UPS主机维保项目比选公告(服务类)

一、项目名称：首都体育学院核心机房空调和UPS主机维保项目

二、控制价金额：￥54600.00元

三、采购清单：

| 序号 | 服务名称 | 服务要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 艾默生空调（型号：P2040U） | 每二个月进行一次空调维保巡检，一年巡检至少六次，方案中提供巡检模板；提供7*24*365小时免费紧急服务；空调设备提供除主要配件（仅指压缩机和控制面板）材料以外的整机维保服务； | 1 |  |
| 2 | 大金空调（型号：FVY125DQV2CB） |  | 3 |  |
| 3 | 世图兹空调（型号：CSU521A） |  | 2 |  |
| 4 | 美达UPS主机（型号：Trimod 60KVA） | 每二个月进行一次UPS主机及配套电池组的维保巡检，一年巡检至少六次，方案中提供巡检模板；提供7*24*365小时免费紧急服务；UPS主机提供除主要配件（仅指整流逆变模块）材料以外的整机维保服务； | 1 |  |
| 5 | 美达兴业UPS主机（型号：DWTT5100 100KVA） |  | 1 |  |

（一）提供北京地区大专院校网络信息机房空调和UPS维保案例（真实可查的合同扫描件，2016年9月1日以后，以合同签订日期为准）。

（二）提供信息系统集成及服务资质和信息技术服务运行服务资质（ITSS）等资质的相关扫描件。

（三）提供机房HCCRMS动力环境监控系统使用维护经验的相关资料文档。

四、服务时间：2019年10月1日至2020年9月30日。

五、付款方式：合同签订之后十五个工作日内支付全部款项的70%，初验合格后支付剩余款项。

六、评分办法：

本次比选采用综合评分法，将投标人资质条件、投标服务方案、价格等各项因素作为评价的基础，综合评选出最佳投标方案。每一投标人的最终得分为所有评委会成员给其评分的算数平均值。评审委员会共同认定的客观分评审部分，需评委会成员共同讨论、独立打分，存在不同意见的，评委会成员分别做出书面说明。

| 评分 内容 | 分值 | 细 目 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 部分 70分 | 70 | 完全满足比选文件要求且应答价格最低的应答报价为评标基准价，其价格分为满分。 | 应答报价得分＝（评标基准价／应答报价）×70%×100 |
| 技术 部分 30分 | 30 | 服务方案 | 综合评议供应商对本项目服务方案、巡检模板的详细程度等方面情况综合评分。服务方案、巡检模板详细、可管理性强、针对性强得21-30分；较好得11-20分；较差得1-10分。 |
| 合计 | 100 |  |

七、供应商的资格条件：

（一）营业执照有效；

（二）具有履行合同所必需的专业技术能力；

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）具有该项目近3年内（2016年9月1日以后，以合同签订日期为准）类似业绩证明。

（五）投标前投标人应对该项目所涉及的地点及设备进行现场踏勘。

八、报价时间及要求：

（一）时间：2019年9月18日至2018年9月24日(节假日除外)。

（二）地址：北京市北三环西路11号 。

（三）联系人：孙老师

（四）联系电话： 82099162

（五）报名请携带并提交的资料（2份）:

有效的营业执照复印件加盖公章；报价单需密封，封口处加盖公章。封皮上写明项目名称及投标人全称，并注明“报价单”字样。报价产品需标明品牌。报价不能高于控制金额。

首都体育学院

资产管理处

二〇一九年九月十八日