**首都体育学院综合楼地下一层配电室气体灭火**

**系统维护保养及联网项目比选公告(服务类)**

**1、项目名称：**首都体育学院综合楼地下一层配电室气体灭火系统维护保养及联网项目

**2、控制价金额**：7.63万元

项目需求：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **服务名称** | **服务要求** | **数量** | **备注** |
| 1 | 气体灭火系统维修、药剂更换(七氟丙烷气体灭火系统维保费)及联网 | 对首都体育学院综合楼地下一层配电室5套七氟丙烷自动灭火系统进行维修、药剂更换及联网改造，对维修更换后的气体灭火系统质保期2年，在质保期内需要每个月对气体灭火系统进行全面的检查，在检查过程中如发现任何问题，应对气体灭火系统进行免费更换维修。在维修过程中甲方有权对现场进行监督、以及维修保养流程是否规范。(共5瓶) |  1项 | 售后服务2年、在质保期内需要每个月对气体灭火系统进行全面的检查，在检查过程中如发现任何问题，应对气体灭火系统进行免费更换维修。 |

**服务时间：** 2019年11月至2021年10月。

**付款方式：** 该项目完成并验收合格后，10个工作日内支付合同金额100%。

**其他要求：**无

**3、评分办法：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评分内容 | 分值 | 细      目 | 评分标准 |
| 价格部分70分 | 70 | 完全满足比选文件要求且应答价格最低的应答报价为评标基准价，其价格分为满分。 | 应答报价得分＝（评标基准价／应答报价）×70%×100 |
| 技术部分30分 | 30 | 服务方案 | 对供应商提供的服务方案细致、详细得20-30分，服务方案可行得10-19分，服务方案基本可行得1-9分。 |
| 合计 | 100 |   |

**4、供应商的资格条件：**

（1）营业执照有效；

（2）具有履行合同所必需的专业技术能力；

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（4）具有国家住建部门颁发的消防设施工程专业承包企业二级（含）以上资质证书；

**5、报价时间及要求：**

（1）时间：2019年11月8日至2019年11月14日(节假日除外)。

（2）地址：北京市北三环西路11号 。

（3）联系人：孟令彬

（4）联系电话：82099016

（5）报名请携带并提交的资料（2份）:

有效的营业执照复印件加盖公章；报价单需密封，封口处加盖公章。封皮上写明项目名称及投标人全称，并注明“报价单”字样。报价产品需标明品牌。报价不能高于比选金额。

首都体育学院

资产管理处

二〇一九年十一月八日